

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Inn-Trøndelag kommunehelsesamarbeid. Kommunene Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy.** |  |
|  | **Temainndelt sjekkliste ved statuskartlegging av barnehage iht. forskrift om miljørettet helsevern i:** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Barnehage: | Utfylt av: | Dato: |

**Tilsynsmyndigheten gjør oppmerksom på at denne sjekklista ikke er utfyllende i forhold til forskriftens krav som er beskrevet i veilederen, og at det kan bli gitt avvik på forhold som ikke er beskrevet i punktene nedenfor. For detaljene må hovedteksten under de ulike § i veilederen leses, men hovedkrav er dekket.**

|  |  |
| --- | --- |
| E – punkter som virksomhetseier (kommune eller styre) er ansvarlig for | L – punkter som styrer/leder er ansvarlig for |
| B – punkter som bygningseier er ansvarlig for (XXXXX) | Punkter som gjelder flere aktører |

**JA-svar** skal kunne dokumenteres med henvisning til elektronisk dokument eller papirutgave. **NEI-svar** skal kommenteres og begrunnes.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE** | **GODKJENNING IHT. FORSKRIFT** | **Ref.** | **Svar** | **Henvisning/kommentar** |
| EL 1 | Foreligger det godkjenning av barnehagen etter forskriften? | § 6, |  |  |
| **KODE** | **ANSVAR OG ROLLER** | **Ref.** | **Svar** | **Henvisning/kommentar** |
| B 1 | Er det utpekt renholdsansvarlig for bygningen, som har den daglige kontakten med renholderne? | § 13 |  |  |
| BL 2 | Er det utpekt brannvernleder for barnehagens bygninger? | § 14 |  |  |
| **KODE** | **INTERNKONTROLL** | **Ref.** | **Svar** | **Henvisning/kommentar** |
| B 2 | Foreligger det hos byggeier et etablert og ajourført internkontrollsystem som dekker drift og vedlikehold av barnehagens bygninger? (kan kombineres med barnehagens internkontrollsystem for drift) | § 4 |  |  |
| BL 3 | Foreligger det rutine for oppbevaring av dokumentasjon i form av sjekklister/kontrolldokumenter /kartlegginger/målinger på en slik måte at det er sporbart i ettertid? | § 4 |  |  |
| BL 4 | Foreligger det historikk med årlig utfylte sjekklister for kontrollene ved barnehagen?  (Jfr. B 24, B 25, B 26, B 27, B29 og B 30) | § 14 |  |  |
| **KODE** | **RUTINER / PROSEDYRER** |  | **Svar** | **Henvisning/kommentar** |
| B 3 | Har bygningseier skriftlige rutiner for samarbeid mellom barnehagens styrer/barnehageleder og barnehageeier om forvaltning, drift og vedlikehold? | § 6, § 7 |  |  |
| B 4 | Har bygningseier skriftlige rutiner for renhold? | § 9, § 13 |  |  |
| BL 5 | Har barnehagen skriftlige rutiner for hvordan barnehagen håndterer bortfall av renholdet i perioder med for eksempel sykdom eller streik? | § 9, § 13 |  |  |
| B 5 | Har bygningseier skriftlige rutiner for jevnlig kontroll av renholdskvalitet (NS-INSTA 800)? | § 13 |  |  |
| B 6 | Foreligger skriftlig rutine og skjema for kontroll av renholdskvalitet? | § 13 |  |  |
| B 7 | Foreligger skriftlig rutine og skjema for bygningsteknisk / sikkerhetsmessig kontroll av barnehagens bygninger? | § 14 |  |  |
| B 8 | Foreligger skriftlig rutine og skjema for kontroll av elektriske installasjoner i barnehagens bygninger? | § 14 |  |  |
| B 9 | Foreligger skriftlig rutine og skjema for kontroll av uteområde og lekeutstyr? | § 14 |  |  |
| BL 6 | Foreligger rutiner for brannforebyggende aktiviteter, herunder brannøvelser, opplæring av personell, evakuering, branntegning over bygningen(e) og branninstruks? | § 14 |  |  |
| BL 7 | Har barnehagen skriftlige rutiner for barnehageeier/styrer/byggeier for tilrettelegging av barnehagen i forkant av at det skal starte et barn med funksjonsnedsettelse, eller hvis slike behov skulle oppstå? | § 9, § 16 |  |  |
| B 10 | Foreligger skriftlig rutine for kontroll av ventilasjonsanlegg og varmeanlegg? | § 19 |  |  |
| B 11 | Foreligger rutiner for kontroll og vedlikehold av belysning, herunder jevnlig utskifting av lysstoffrør? | § 20 |  |  |
| **KODE** | **BYGNING** | **Ref.** | **Svar** | **Henvisning/kommentar** |
| B 12 | Er barnehagens bygg universelt utformet? | § 9 |  |  |
| BL 8 | Gir loikalene rom for egen- og voksenstyrt aktivitet, for rolig lek og sosialt fellesskap? | § 9 | Velg |  |
| BL 9 | Finnes egnet sted hvor et barn som er syk eller i dårlig form kan ligge i fred? | § 10 |  |  |
| EBL 10 | Ivaretar barnehagens utforming og innredning forskriftens krav til:   * Godt læringsmiljø * Helsefremmende utforming * Kreativ utfoldelse * Gode psykososiale forhold * Sosialt fellesskap * Sikkerhet for barn og voksne * Inneklima (luftkvalitet, støy, lys, stråling etc.) | § 9, § 10 |  |  |
| B 13 | Er barnehagen tilrettelagt slik at minst mulig støv og skitt dras inn via inngangene? | § 13 |  |  |
| B 14 | Tilfredsstiller renholdet krav til årlig hovedrengjøring, eller gjennomføres det daglige renholdet iht. NS-INSTA 800? | § 13 |  |  |
| B 15 | Er gulv, vegger, tak, tekniske installasjoner og inventar lette å holde rene og fri for fuktskader? | § 13 |  |  |
| B 16 | Finnes egnede plasser for oppbevaring og tørking av yttertøy? | § 13 |  |  |
| BL 11 | Er avfallsbeholdere plassert slik at brannrisiko reduseres mest mulig? | § 14 |  |  |
| B 17 | Er det skoldesperre på håndvasker som er tilgjengelig for barn? | § 14 |  |  |
| B 18 | Kan bygningseier dokumentere at barnehagens bygninger har en tilfredsstillende inneklima, med hensyn til:   * Lufttemperatur (20- 24 °C om vinteren, 23 – 26 °C om sommeren) * Gulvtemperatur (19 – 26 °C) * Vertikaltemperatur (3 °C pr høydemeter) * Karbondioksid < 1000 ppm * Lufthastighet (trekk) < 0, 15 m/s * At vindu kan åpnes i alle oppholdsrom * Tilstrekkelig solavskjerming (sør- og østvendt) * At ikke fukt- og råteskader forekommer * At det ikke forekommer synlig muggvekst * Belysning i alle rom og korridorer er iht. lux-tabellen [www.lyskultur.no](http://www.lyskultur.no) * At utvendig belysning er iht. lux-tabellen * Alle oppholdsrom har tilstrekkelig dagslys * At lydforhold er iht. NS 8175:2008, for nye bygg NS 8175: 2012 * At radonverdier ligger under tiltaksgrensen (100 Bq /m3) * At elektromagnetisk stråling holdes så lavt som mulig (ICNIRP, FHI-rapport 2012:3) | § 19, § 20, § 21 |  |  |
| B 19 | Er barnehagen tilknyttet offentlig godkjent vannverk? | § 22 |  |  |
| BL 12 | Har sanitæranleggene en utforming, kapasitet, ventilasjon og standard som er tilpasset barnehagens størrelse og barnenes behov (minst 1 toalett pr 20 barn og tilstrekkelig med vasker)? |  |  |  |
| B 20 | Finnes det minst ett toalett i hver bygning som er tilpasset til rullestolbruker? | § 23 |  |  |
| BL 13 | Har alle toaletter såpedispenser, tørkemulighet og varmt og kaldt vann? | § 23 |  |  |
| BL 14 | Er minst et av toalettene tilgjengelig fra uteområdet? | § 23 |  |  |
| B 21 | Har barnehagen et stellerom som tilfredsstiller kravene til våtrom? | § 23 |  |  |
| **KODE** | **UTEOMRÅDET** | **Ref.** | **Svar** | **Henvisning/kommentar** |
| B 22 | Er barnehagen uteområde universelt utformet? | § 9 |  |  |
| BL 15 | Er uteområdet tilrettelagt for å ivareta behovet for sikkerhet (innbefattet trafikksikkerhet)? | § 9 |  |  |
| BL 16 | Er utearealet tilrettelagt slik at alle barn uavhengig av funksjonsnivå kan benytte det? | § 9 |  |  |
| BL 17 | Er uteområdet tilrettelagt som et helsefremmende miljø med tanke på fysisk aktivitet for barn 0-3 år og 4-5 år uavhengig av årstid? | § 9, § 10 |  |  |
| B 23 | Foreligger det rutiner for renhold av uteområdet? | § 13 |  |  |
| **KODE** | **BYGNINGSTEKNISKE KONTROLLER AV INNE- OG UTEOMRÅDER (skal dokumenteres)** |  |  |  |
| B 24 | Gjennomføres årlig kontroll av renholdskvalitet? | § 13 |  |  |
| B 25 | Gjennomføres årlig bygningsteknisk / sikkerhetsmessig kontroll av barnehagens bygninger og tekniske innretninger? | § 14 |  |  |
| B 26 | Gjennomføres årlig kontroll av elektriske installasjoner i barnehagens bygninger? | § 14 |  |  |
| B 27 | Gjennomføres årlig kontroll av uteområde og lekeutstyr? | § 14 |  |  |
| B 28 | Gjennomføres årlig forebyggende arbeid i barnehagens bygninger vedrørende risiko for legionella-smitte? | § 17 |  |  |
| B 29 | Er det foretatt mikrobiologiske analyser fra VVS-systemet i bygningen for å kontrollere mulig legionellavekst? | § 17 |  |  |
| B 30 | Gjennomføres årlig kontroll av ventilasjonsanlegg og varmeanlegg? | § 19 |  |  |
| **KODE** | **OPPFØLGING AV KARTLEGGING OG TILSYN** | **Ref.** | **Svar** | **Henvisning/kommentar** |
| B 31 | Er eventuelle avvik fra siste branntilsyn lukket? | § 7 |  |  |
| B 32 | Er eventuelle avvik fra siste tilsyn fra elektrisitetstilsynet lukket? | § 7 |  |  |
| B 33 | Er alle mangler etter siste kontroll av sikkerhet innendørs rettet opp? | § 14 |  |  |
| B 34 | Er alle mangler etter siste utendørs sikkerhetskontroll rettet opp? | § 14 |  |  |
| B 35 | Er alle mangler etter siste kontroll av lekeplassutstyr rettet opp? | § 14 |  |  |
| **KODE** | **KARTLEGGING (skal dokumenteres)** | **Ref.** | **Svar** | **Henvisning/kommentar** |
| B 36 | Gjennomføres forebyggende legionellatiltak i eventuelle dusjanlegg i barnehagen? | § 17 |  |  |
| B 37 | Er radonkonsentrasjonen målt jevnlig i barnehagen? | § 19 |  |  |
| B 38 | Er det foretatt regelmessige inneklimamålinger i barnehagen? | § 19 |  |  |
| B 39 | Er det regelmessig foretatt målinger av belysning (lux) i barnehagen, er dette gjort i samarbeid med ansatte og foresatte? | § 20 |  |  |
| B 40 | Er det foretatt regelmessige målinger av akustikken i barnehagen? | § 21 |  |  |
| **KODE** | **PLANER (skal dokumenteres)** | **Ref.** | **Svar** | **Henvisning/kommentar** |
| B 41 | Foreligger vedtatt vedlikeholdsplan (forvaltning, drift og vedlikehold) for barnehagen? | § 6,§ 7, § 13 |  |  |
| B 42 | Foreligger oppdatert renholdsplan for barnehagen som omfatter daglig og periodisk renhold? | § 9 |  |  |
| **KODE** | **KOMMUNIKASJON OG KUNNSKAP HOS AKTØRER** | **Ref.** | **Svar** | **Henvisning/kommentar** |
| BL 18 | Varsles barnehagens ledelse ved avvik på de tekniske kontrollene?  herunder:   * el-tilsyn, * branntilsyn, * kontroll av ventilasjonsanlegg * bygningstekniske avvik * interne sikkerhetskontroller vedrørende lekeutstyr og uteområdet | § 4 |  |  |
| B 43 | Har byggeier gjort barnehagen kjent med renholdsplanen og gitt nødvendig innføring i brukermedvirkning og avviksmelding? | § 13 |  |  |
| **KODE** | **OPPLÆRING OG KUNNSKAP** | **Ref.** | **Svar** | **Henvisning/kommentar** |
| B 44 | Har renholdspersonell nødvendig kunnskap om renholdets betydning for innemiljø og smittespredning? | § 13, § 17 |  |  |